|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak için kullanılacaktır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ham maddesi silikon, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. 2. T şeklinde olmalıdır. 3. Tüpün iç çapı 1.14 ± 0.1 mm, T' nin şaft (dikey) uzunluğu 12.0 ± 0.1 mm T'nin ayaklarının yatay uzunluğu toplam 9.8 ± 0.1 mm olmalıdır. 4. Ürünün ayakları yumuşak olmalı ve kolay uygulanabilmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Cerrahi kolaylık ve cerrahi sonrası takip için renkli olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. |