|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün, 5’li steril strip / bant (en az 2 adet), cilt temizleme ve sabitleme swap ile birlikte verilmelidir.
2. Ürünün arka yüzeyindeki yapışkan bant kolayca çıkarılabilmelidir.
3. Ürün paketi içinde, desteklemesi amacıyla burun sırtına yerleştirmek için arkası yapışkanlı yumuşak sünger parça olmalıdır.
4. Ürün kaynayan suya atıldığında istenilen, kullanılabilir yumuşaklığa gelmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
3. Ürün rahatlıkla görülebilecek şekilde şeffaf, tekli paketlerde bulunmalıdır.
 |

**SMT1616-NAZAL SPLİNT EKSTERNAL, TERMOPLASTİK**