|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, solunum yolu hastalıklarının teşhis ve tedavisinde üst solunum yollarından mukus numunesi aspirasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün 15-45ml arasında boyları olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Üründe aspirasyon ünitelerine bağlanmak için en az 50’ şer cm uzunluğunda birer adet hortum bulunmalıdır.
2. Ürün paketi içinde hasta kimlik bilgileri için yapışkanlı etiket bulunmalıdır.
3. Ürün, hortum, toplama kabı ve kapaktan oluşmalıdır.
4. Üründe bulunan hortumlar tek kapakta birleşmelidir. İstenildiğinde ayrılmalıdır.
5. Ürün paketi içinden ilave kapak çıkmalıdır ve kapak tüpe sıkıca monte edilebilmelidir. Lavaj kabından geriye kaçak olmamalıdır.
6. Ürün toplama kabı derecelendirilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır
 |