|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Isı nem tutucu, bakteri ve virüs tutma ayrıca nemlendirme özelliği ile aktif nemlendirme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün 10 gramdan ağır olmamalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bakteri filtrasyonu, ısı ve nem stabilizasyonu sağlayan, bir filtre olacaktır. 2. Ürünün bakteri ve viral etkenlere tutuş efektivitesi en az %99,999 olmalıdır. 3. Ürün şeffaf olmalı ve membran izlenebilmelidir. 4. Ürünün ölü boşluğu 11 ml den çok olmamalıdır. 5. Ventilatör ve ventilatör devresine uygun olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. Steril paketlerde teslim edilmelidir. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |