**SMT1089-KANCASIZ ASKI (SİLİNG)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, kadın genital sistemi prolapsus/ inkontinans cerrahi tedavilerinde kullanılabilmelidir. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Teyp materyali, makroporlu, örgülü, poliproplen veya dirençli bir alloplastik materyalden (polyvinylidene fluoride PVDF) yapılmış ve monofilaman yapıda olmalıdır. 2. Uzunluk en az 40cm, genişlik en az 1cm olmalıdır. 3. Atravmatik köşelere sahip olmalıdır. 4. Mesh’in tamamı koruyucu kılıflı veya kılıfsız ambalajlı olmalıdır. Kullanım öncesi mesh, üzerindeki koruyucu kılıftan tamamen ve kolayca çıkarılabilmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Gerilmeye karşı dirençli olmalıdır. Gerdirildiğinde büzülüp genişliğini kaybetmemelidir. (ip özelliği göstermemelidir) 2. Esneyebilir özellikte ve şekil hafızasız olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril paketlenmiş olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |