|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, kemikten kaynaklanan kanamaların kontrolü için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün, en az 2,5 gram olmalıdır.
2. Ürün farmakolojik balmumu esaslı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün,non-absorbable özellikte olmalıdır.
2. Ürün doku reaksiyonu yaratmamalıdır.
3. Ürün vücut ısısı ile temas ettiğinde sertliğini korumalı ve dağılmamalıdır.
4. Ürün şekillendirilebilir olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
3. Ürün ,12 veya 24 adetlik kutularda paketlenmiş olmalıdır.
 |

**SMT1092 KEMİK MUMU**