|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Septum perforasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Yumuşak ve tamamı medikal silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Nazal septal buton en az 2.5cm çapında olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İstenilen şekil verilebilmelidir.
2. Tek parça olmalıdır.
3. Bio uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
 |