|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, kalın bağırsağa lavaj yapmak, atıkları boşaltmak ve ilaç uygulamak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün 18 –35 CH aralığında ölçü seçenekleri olmalıdır. 2. Ürün plastik veya kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün uzunluğu en az 35 cm olmalıdır. 2. Ürün bükülmeyi önleyen uygun sertliğe sahip olmalıdır. 3. Ürün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır. 4. Ürünün travma oluşturmayan yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalıdır. 5. Ürünün distal kısmında doku emilmesini önleyen çapraz iki yan deliği olmalıdır. 6. Ürünün dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalıdır. 7. Ürünün renk kodlu huni konnektörleri olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |