|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. İletim tipi işitme kaybının tedavisi (Ossiküloplastide kemikçik zincirdeki defekt kulak zarı ve/veya malleus ile stapes tabanı) köprü görevi görebilecek şekilde dizayn edilmiş protezler olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Materyali Teflon (Fluoroplastik) olmalıdır.
2. Greft/Malleus ile stapes tabanı arasına yerleştirilmek üzere tasarlanmış modelleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün, dizaynı sayesinde stapes tabanına en uygun şekilde yerleştirilebilir özellikte olmalıdır
2. Materyali cerrahi bıçak ve makaslarla kolaylıkla kesilip şekil verilebilmelidir.
3. Protez en az 3 tesla manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde stabilite yönünde risk taşımamalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün üts kayıtlı olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi ve üretim tarihi belirtilmelidir. Hastanın dosyasına yapıştırılmak üzere, ürün içeriğinde ürün tanıtım etiketi bulunmalıdır.
 |