|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Timpanik membranda kısa dönemli ve kolay yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Materyali fluoroplastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İç çapı 1,14(±%10)mm, dış çapı 2,4(±%10)mm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Paslanmaz çelikten teli olmalıdır ve tel uzunluğu yeteri kadar olmalıdır.
2. Pürüzsüz ve şekli düzgün olmalıdır.
3. Bio uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
 |