|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün damar anastamozları veya dura onarımı prosedürlerinde sütur hatlarına tek başına sızıntı önleyici olarak uygulanabilmek amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün en az 1,7 ml’ lik formda olmalı ve uygulama için gerekli aplikatör paketin içinde hazır bulunmalıdır. 2. Ürün sentetik yapılı, polietilen glikol polimerlerinden oluşmalıdır. 3. Ürünün spinal/kranial sızıntı önleliyici veya damar anastomozuna uygun olan çeşitleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Oda sıcaklığında saklanabilir olmalı, paket içerisinde hazırlama ve uygulama aparatlarını içermelidir. 2. Ürün uygulama sırasında hızla polimerize olmalı, güçlü kapatıcı özelliği bulunmalıdır. 3. Her türlü greftle uyumlu ve birlikte kullanılabilir olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steriliteliteyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |