|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır. 2. Hammaddesi hayvan kaynaklı olmalıdır. 3. Kurumun talebine göre farklı ebatları bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Vücut içinde bırakılabilir olmalı ve alerjik olmamalıdır. 2. Kullanılan alanda tortu ve kalıntı bırakmamalıdır. 3. Eldiven ve cerrahi el aletlerine yapışmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |