|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kolostomi, ürostomi, ileostomi uygulamalarında sızıntıları engellemek için stoma-adaptör ve stoma torba arasında kullanılabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Her bir tüp en az 50gr olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün, cilt üzerindeki kızarıklık, irritasyon, allerjik durumlara bağlı gelişen yüzeysel düzensizlikleri kapatmalıdır. 2. Ürün, adaptör veya torbanın stoma bölgesine gereken adaptasyonunu sağlamalıdır. 3. Ürünün içeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır. 4. Ürün içeriğinde yapışma ve bariyer sağlama özelliği için az miktarda alkol de bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek kullanımlık orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |