|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, cerrahi işlem sonrası vücut boşluklarında birikme olasılığı olan sıvının, vücut dışına taşınması amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün 12 F-36 F aralığında boyutları olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün lateksten üretilmiş olmalıdır. 2. Ürünün boyu en az 35 cm olmalıdır. 3. Ürünün uçları topuz şeklinde ve kapalı olmalıdır. 4. Ürünün topuz ucunda yan delikleri bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |