|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, 1.ve 2.derece yanıklar,greft ve donör alanlar,venöz ülserler, diabetik ayak ülserleri ve bası ülserleri gibi kısmi veya tam kalınlıktaki yaralarda antimikrobiyal bariyer örtü olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün nanokristal gümüş içeren esnekliği sağlayıcı örgülü polyester veya naylon yapıda olacaktır. 2. Ürünün tek katmanlı veya çok katmanlı çeşitleri olmalıdır. 3. Ürün en az 3 gün yara yüzeyinde kontrollü gümüş salınımı yaparak kalabilmelidir. 4. Ürün muhtelif ölçülere sahip olmalıdır. 5. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır.Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün en az 30ppm gümüş içermelidir. 2. Ürünün güçlü antibakteriyel yapısı ile gerekli gümüş salınımı çok hızlı yaparak bakterileri öldürmelidir. 3. Ürünün antibakteriyel yapısı bilimsel çalışmalarla desteklenmelidir. 4. Ürün geniş bir yara patojenleri spektrumuna sahip olmalıdır.Gr (+), Gr (-) birçok bakteriye ve birçok mantara etkili olmalıdır .(MRSA, Staph. Aureus ve Pseudomonas Aeroginosa dahil) 5. Ürünün yumuşak ve çok esnek yapısı sayesinde tüm vücut konturlarına kolaylıkla uyum sağlayacaktır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT 1396 YARA ÖRTÜSÜ,** **NANOKRİSTAL, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALINIMI YAPAN**