|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, vücutta oluşan sıvıyı drenaj yoluyla boşaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Drenin ham maddesi silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Dren genişliği 5-13mm arasında olmalıdır.
3. Dren boyu 20cm (±5cm), tüp boyu en fazla 110cm (± 5cm) cm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün silikon dren kısmı x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır.
2. Ürünün silikon dren kısmı dokuya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
3. Ürün birbirinden kesinlikle ayrılmaz yapıda olup, dren ve tüp olmak üzere 2 kısımdan oluşmalıdır.
4. Drenin tüp kısmı şeffaf olmalıdır ve içindeki sıvı görülebilmelidir.
5. Ürünün dren kısmı delikli ve kanallı olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
 |

**SMT1407 YASSI DREN, SİLİKON, DÜZ**