|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, vücutta oluşan sıvıyı drenaj yoluyla boşaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Drenin ham maddesi silikondan yapılmış olmalıdır. 2. Dren genişliği 5-13mm arasında olmalıdır. 3. Dren boyu 20cm (±5cm), tüp boyu en fazla 110cm (± 5cm) cm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün silikon dren kısmı x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır. 2. Ürünün silikon dren kısmı dokuya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. 3. Ürün birbirinden kesinlikle ayrılmaz yapıda olup, dren ve tüp olmak üzere 2 kısımdan oluşmalıdır. 4. Drenin tüp kısmı şeffaf olmalıdır ve içindeki sıvı görülebilmelidir. 5. Ürünün dren kısmı delikli ve kanallı olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. |

**SMT1407 YASSI DREN, SİLİKON, DÜZ**