|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, vücutta oluşan sıvıyı drenaj yoluyla boşaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dren uzunluğu 100 (± 10) cm ve farklı F lerde ebatları olmalıdır.
2. Medikal silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. Drenaj torbası 2000ml(±500ml) kapasitede olmalı ve en az 50 mililitre ölçek çizgisi bulunmalıdır.
4. Drenaj torbalı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Drenin travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal ucu olmalıdır.
2. Drenaj torbası ile drenler arasındaki konnektörler uyumlu olmalı kesinlikle sızdırma yapmamalı ve kolay çıkmamalıdır.
3. Drende çapraz olarak en az 4 yan delik olmalıdır.
4. Drenaj torba yüzeyinde askı deliği olmalıdır.
5. Drenaj torbalarının kontaminasyon önleyen boşaltma musluğu olmalı ve musluk sızdırmaz özellikte olmalıdır.
6. Ürünün dren kısmı x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır.
7. Drenler ve dren torbası aynı steril paket içerisinde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril olmalı ve sterililiteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
 |