|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kanül vitreoretinal cerrahide kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün iç içe (koaksiyel) iki kanaldan oluşmalı ve dış kanül 23G veya 25G çapında 27-28 mm uzunluğunda çelik, iç kanül 27G veya 30G çapında 31mm- 32mm uzunluğunda polyamid veya çelik olmalıdır. 2. Ürünün kaç gauge ölçeğinde olduğu renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kanül ile sıvı/sıvı ve sıvı/gaz değişimi aynı anda yapılabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. |