|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Retinal membranları kaldırmak ve uzaklaştırmak için ve keskin bir uca sahip olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 20G, 23G, 25 G veya 27 G modelleri olmalıdır.
2. Uç kısmı uygun eğimde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Gerektiğinde aspirasyon ve enjeksijon için de kullanılabilmelidir.
2. Backflush enstürmanı ve diğer enjeksiyon sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Disposable olmalıdır.
2. Steril tek kullanımlık blister paketler içinde olmalıdır.
 |