|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Tek kanalikül, entubasyonuna imkan verecek, oküler yüzeye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Silikon tüpün kalınlığı 0,64mm olmalıdır. 2. Silikon tüpün uzunluğu en az 20mm olmalıdır. 3. Tüpün punktuma oturan plağı 2mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tıkaç mekanizması ile punktum düzeyinde stabil kalabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |