|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Hastanın görebilmesini sağlayacak şekilde saydam olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Sert materyalden üretilmiş olmalıdır.
2. Kenarları son derece düzgün olmalıdır, keskin olmamalıdır.
3. Universal tipte olmalıdır: sağ veya sol göze kullanılabilmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Üzerinde düzgün açılmış havalandırma delikleri bulunmalıdır.
2. Havalandırma deliklerden biri tam ortaya gelmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** |  |