|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Paslanmaz çelikten üretilmiş olan probun (20G veya 21G) kalınlığı en az 0.8mm uzunluğu en az 5.8cm olmalıdır. 2. Silikon tüpün uzunluğu en az 30cm, iç çapı en az 0.60mm olmalıdır. 3. Beraberinde sleeve olmalıdır. Silikon tüpün sleeve uzunluğu 7-10mm iç çapı en az 0,7mm ve dış çapı 2mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. İğnesi kolay bükülmeyen sağlam olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |