|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kanül yassı veya yuvarlak uçlu veya yuvarlak uca doğru incelen uçlu olmalı ve 20-27 G arasında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kanüller renk kodlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
 |