|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Vitreoretinal Cerrahide ILM (iç limitanmembran) boyamak amacıyla geliştirilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Steril enjektör veya flakon içerisinde olmalıdır. 2. Brillant Blue G oranı en az 0,125mg, Peg oranı %4 , konsantrasyonu en az 0,25 g/l, pH-value oranı 7.3-7,6 arasında, Osmality oranı 301 - 369 mosm/kg H20 olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. İçerisinde toksik madde kesinlikle bulunmamalıdır. 2. Enjektörlü ürünlerde enjektörün ucunda Güvenlik mekanizması ve plastikten üretilmiş güvenlik kilidi olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün en az %95 veya üzeri saflık oranına sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. |