|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ucu metal, çentikli veya düz olmalıdır. 2. Ürün 20G veya 23G veya 25G veya 27G ölçülerinde olmalıdır. 3. Kanüller 4 -6mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Silikon hortumu kanül ucuna çıkmayacak şekilde bağlanmış olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında steril olmalıdır. |