|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Pupillanın farmakolojik olarak genişletilemediği olgularda mekanik olarak yeterli pupil açıklığını elde etmek amacıyla üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. En az beşli steril paketlerde hazırlanmış olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İris kenarına takılabilmeye elverişli olmalıdır.
2. Uçları keskin olmamalı ve kapsülü zedeleme riski taşımamalıdır.
3. Kancaların herbirinin arka kısmında sıkıştırılabilen ve istenildiğinde gevşetilebilen hareketli parçaların bulunmalıdır.
4. Retraktörlerin konumu kolayca sabitlenmeli ve cerrahi manipulasyonu zorlaştırmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ürünler partikülsüz ve ambalajı bozulmamış olarak teslim edilmelidir.
 |