|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kalemler her türlü cilt üzerinde işaretleme yapabilmeli, kolay kurumalı ve cilde herhangi bir zarar vermemelidir. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kalem ucu kalın, ince veya aynı kalem üstünde her iki uç özelliği bulunmalı ve sert olmamalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Drape üzerine yazabilen özellikte olmalıdır. 2. Uygulama yerinde dağılma yapmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır. |