|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kalemler her türlü cilt üzerinde işaretleme yapabilmeli, kolay kurumalı ve cilde herhangi bir zarar vermemelidir.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kalem ucu kalın, ince veya aynı kalem üstünde her iki uç özelliği bulunmalı ve sert olmamalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Drape üzerine yazabilen özellikte olmalıdır.
2. Uygulama yerinde dağılma yapmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır.
 |