|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 0.6 0 x22 mm; (21G-23G x 7/8 in) boyutlarında ve 0.3 mm üst deliği olmalıdır.
2. Uçta 9 mm'lik kısım 35 derece açılı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Uçta 3mm kısım mikro şekillendirilmiş zımpara özelliğinde olmalıdır. Bu kısım kapsülü zedelemeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
 |