|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün göz yaşı kanal tıkanıklığı tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün 2 mm ve 3 mm olmak üzere 2 ölçüde üretilmiş olmalıdır.
2. Bir adet 30 bar basınç seviyesine çıkan enjektörlü pompa ile birlikte verilmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Burundan kolay manevra yapmaya ve lakrimal keseye kolay insersiyona olanak sağlamalıdır.
2. Balon ucu kanalıkülü travmatize etmeyecek şekilde oval olmalıdır.
3. Balon katater 30 bar basınca ulaştığında da dayanıklı olmalı kesinlikle patlamamalıdır.
4. Balonun basıncını indirdikten sonra tekrar eski formuna geri dönmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |