|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ucu 45° eğimli, tip 90° açılı olmalıdır.
2. Eğimle tip arasındaki mesafe en az 6 mm olmalıdır.
3. Tip Uzunluğu 1-1,5 mm ucu künt olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Elcik kısmı ergonomik olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalajda tek kullanımlık olmalıdır.
 |