|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ucu 45° eğimli, tip 90° açılı olmalıdır. 2. Eğimle tip arasındaki mesafe en az 6 mm olmalıdır. 3. Tip Uzunluğu 1-1,5 mm ucu künt olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Elcik kısmı ergonomik olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalajda tek kullanımlık olmalıdır. |