|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Enükleasyon/Eviserasyon implantı ameliyatında orbital boşluğu doldurmak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Solid silikondan veya akrilikten üretilmiş olmalıdır. 2. İmplatlar 10mm ile 22 mm arasında değişen çaplarda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. İçi dolu olmalıdır. 2. Ürünün yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalıdır. |