|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kas konusu içerisine girmeden anestezi sağlanmak istendiğinde kullanılabilmelidir.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. İğne 23G – 27G ölçüleri arasında ve 22 mm ölçülerinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ucu sivri olmamalı ve Atkinson modeli olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
2. Tek kullanım için üretilmiş olmalıdır.
 |