|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ön kamaraya yerleştirilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Tek parça pmma’dan imal edilmiş olmalıdır. 2. Konveksoplano 5.5 – 6 mm optik çapında olmalıdır. 3. 0,5 mm’lik veya 5 derece eğimli haptiklere sahip olmalıdır. 4. Toplam lens uzunluğu 12.5 mm-13.0 mm arasında olmalıdır. 5. Ön kamara derinliği 2,95 – 3.0 olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Uv koruyucu özellikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. |