|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Katarakt ameliyatı için arka kamaraya yerleştirilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Tek parça pmma’dan imal edilmiş olmalıdır. 2. Bikonveks 6- 7. 0 mm optik çapında olmalıdır. 3. Her haptikte birer fiksasyon deliği bulunmalıdır. 4. Optik haptik düzlemi arasında 5 derecelik açıya sahip olmalıdır. 5. Toplam lens uzunluğu en az 13 mm olmalıdır. 6. Lens malzeme tanımında belirtilen diyoptride olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Uv koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. |