|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kuru göz veya yaş göz tedavisinde kullanım amaçlı tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Silikondan yapılmış olmalı. Kapak kenarlarına gelen bölümünde de ince yakalara (en az 0,1mm) sahip olmalıdır.
2. Kullanıcının talebine göre ürünün delikli ve deliksiz çeşitleri ve malzeme tanımında ölçüleri belirtilen küçük,orta ve büyük boyları olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İnce, çözünebilir olmayan yapıda olmalıdır.
2. Forseps ile kolayca takılıp çıkartılabilmeli veya takılmaya hazır tek kullanımlık forceps üzerinde monte olmalıdır.
3. İrritasyona sebep olacak çıkıntıları olmamalıdır.
4. İmplantasyon penset yardımıyla kolaylıkla sağlanmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. 1 kutuda en az 2 adet ve steril olmalı ve kullanıma hazır ambalajlanmalıdır.
 |