|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Halka tek parça ve PMMA olmalıdır.
2. Normal halinde çap 11-13 mm arasında olmalıdır.
3. Üç ayrı modelden oluşmalıdır; çift kulaklı, sağdan kulaklı, soldan kulaklı
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Halkanın her iki ucunda delik olmalıdır.
2. Her iki yönden implante edilelecek şekilde olmalı. Eğer iki yönden implante edilemiyorsa kutusunda hangi yönden implante edilebileceği belirtilmelidir.
3. Ayrıca 2 adet de sütür geçirme deliği olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır..
 |