|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 0,3 mm çapında (30gauge) 13 mm uzunluğunda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |