**SMT1572- MİNİ ASKI (SLİNG)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Stres üriner inkontinansı önlemek amacıyla askı ürogenital diyaframa geçerek tutunmayı sağlayacak yapıda ve özellikte üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Askı emilmeyen monofilament polypropylene veya dirençli bir alloplastik materyalden (polyvinylidene fluoride PVDF) üretilmiş olmalıdır.
2. Askının tüm uzunluğu 7 - 12cm arasında olmalıdır.
3. Makro gözenekli yapıda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ağ merkezli olmalıdır ve üretrayı alttan desteklemeli verdiği destekle de stres süresince koaptasyona izin vermelidir.
2. Askı tek kesi yapılarak takılıyor olmalıdır.
3. Uzun dönemde ipleşme riskine karşı askı ağı kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tek kullanımlık olmalıdır ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 |