|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. İletim tipi işitme kaybının tedavisi (Ossiküloplastide kemikçik zincirdeki defekt kulak zarı ve/veya malleus ile stapes) köprü görevi görebilecek şekilde dizayn edilmiş protezler olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Materyali Teflon olmalıdır. (Fluoroplastik) |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün, dizaynı sayesinde stapes başına uygun şekilde yerleşmelidir. 2. Materyali cerrahi bıçak ve makaslarla kolaylıkla kesilip şekil verilmelidir. 3. Bio uyumlu olmalıdır. 4. Protez en az 3 tesla manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde stabilite yönünde risk taşımamalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün üts kayıtlı olmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi ve üretim tarihi belirtilmelidir. Hastanın dosyasına yapıştırılmak üzere, ürün içeriğinde ürün tanıtım etiketi bulunmalıdır. |