|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ameliyatlarda göz içi tamponat olarak kullanılmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. İçeriğinde saf sülfür hekzaflorür gazıbulunmalıdır.
2. Silindir içindeki gaz miktarı 10ml -75ml arasında olmalıdır.
3. Enjektör üzerinde gazın konstrasyonunu gösteren %lik dilimler gösterilmelidir.
4. Pakette önceden monte edilmiş 0.2µm sterilizasyon filtresi, konektör ve 30 G kanülden oluşan şırınga ve etiketler bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünle beraber 1 adet 50 ml veya 60 ml steril enjektör seti verilmelidir.
2. Yüksek saflık oranına sahip olmalıdır.
3. Yüksek yüzey gerilimine sahip olmalıdır.
4. Basınç değişimlerine karşı koymak için altı tabakalı kese içeren silindirlerde paketlenmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril paketlenmiş olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir
 |