|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Retina cerrahisinde kullanım için üretilmiştir.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Solid silikon dan imal edilmiş olmalı
2. Toplam uzunlukları bütün bant çeşitlerinde 30 mm olmalı en az 1.65 mm x en az 0.76mm boyutlarında olmalı
 |
| **Teknik Özellikleri:**  |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzemenin ezilmemesi ve zarar görmemesi için sert özellikli Çift blister steril ambalajda olmalı
 |