|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Retina cerrahisinde kullanım için üretilmiştir. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Solid silikon dan imal edilmiş olmalı 2. Toplam uzunlukları bütün bant çeşitlerinde 30 mm olmalı en az 1.65 mm x en az 0.76mm boyutlarında olmalı |
| **Teknik Özellikleri:** |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzemenin ezilmemesi ve zarar görmemesi için sert özellikli Çift blister steril ambalajda olmalı |