|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, burundaki septum, konka ve paranazal sinüs cerrahisi sonrasında kanamanın kontrolü ve cerrahi sonrasında kıkırdak ve kemik iskeletin sabitleştirilmesi ve cerrahi işlem sonrası yapışıklıkları da önlemek üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün teflondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün 0,5mm ve 0,25mm kalınlık seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün üzerinde kanama yapabilecek hiçbir çapak olmamalı, pürüzsüz olmalıdır.
2. Ürün, nazal irrigasyonda kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
3. Ürün delikli olmalı ve bu delikler sayesinde tespit edilebilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1614-NAZAL SPLİNT İNTERNAL(REUTER)**