|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün ölçüsü en az 7(±0,5) cmx1(±0,5) cmx2(±0,5)cm olmalıdır.
2. Ürün tıbbi silikondan yapılmış olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün istenildiğinde rahatlıkla kesilebilmelidir.
2. Ürün girişim sırasında ve çıkarırken dokuya zarar vermeyecek elastikiyete sahip olmalıdır.
3. Ürün post-op dönemde rahat nefes almayı sağlamak için airwayli olmalıdır.
4. Ürünün uç kısımları delikli olmalı ve bu delikler sayesinde tespit edilebilmelidir.
5. Ürün üzerinde kanama yapabilecek hiçbir çapak olmamalı, pürüzsüz olmalıdır.
6. Ürün nazal irrigasyonda kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
7. Ürün paketi üzerinde materyal bilgisi olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1615-NAZAL SPLİNT İNTERNAL, SİLİKON, DOYLE TİP**