**SMT1634-BAĞLANTI TÜPÜ, Y-TUR (İRRİGASYON) SETİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ortopedik ve ürolojik vakalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Toplam uzunluk 220 (± 15)cm olmalıdır. 2. Puarlı veya puarsız çeşitleri olmalıdır. 3. Puarlı modellerde hat üzerinde puar bulunmalıdır. Puar 75-100cc aralığında hacimli olmalıdır. 4. Hava girişsiz 2 adet delme ucu olmalıdır. 5. Ucunda açma/kapama klipsi olmalı, hortum Y konnektör sayesinde iki uca ayrılmalıdır. 6. Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Delici uçların sterilizasyon poşetine zarar vermemesi için her bir uç için kapak bulundurulmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |