|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, safra veya pankreasla ilgili cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünler 5 ile 10 F arası kalınlıkta, en az 250 cm uzunlukta olmalıdır. 2. Pigtail veya alfa uçlu olmalıdır. 3. Ürünün burunluklu veya burunluksuz tiplerlerinden herhangi biri olmalıdır. 4. Ürünler 0,035 inç guide wire geçebilmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Floroskopi altında görünecek marker işaretlemesine sahip olmalı veya floroskopik olarak görüntülenebilir materyalden üretilmiş olmalıdır. 2. Ürünün burunluklu olan tipinde burunluk atravmatik yapıda ve en az 40 cm uzunluğunda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık paketlerde steril olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanım tarihi, Lot Numarası ve UBB olmalıdır. |

**SMT1836 NAZOBİLİYER DRENAJ KATETERİ**