|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Pankreas cerrahilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Stent silikon veya teflon veya poliüretan kaplı olmalıdır. 2. Stent çapı 3-5-7-10 F stent toplam uzunluğu 3-18 cm olmak üzere muhtelif ölçülerde olmalıdır. 3. Stentin düz (amsterdam), bir ucu pigtail ve iki ucu pigtail tipleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bir ucu veya iki ucu flepli olmalıdır. 2. Stent üzerinde drenaj için çok delikli olmalıdır. 3. Stentfluoroscopy altında net görülebilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |